|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»****Директор «Узбекский институт****стандартов»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Х.Хамдамов****«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.** | **«УТВЕРЖДАЮ»****И.о. директора ГУ «Узбекский центр научных-испытаний и контроля качества»****(ГУ «UzTest»)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Н.Шукуров****«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАНИЯ**

**НА ЗАКУПКУ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»**

Разработано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Мирзакаримов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Основание:** Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по финансированию программы «Каждая семья-предприниматель» и развития малых промышленных зон в Наманганской области» от 14.07.2020 г. № ПП-4782.

**1.2. Заказчик:**

Государственное учреждение «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества» (ГУ «UzTest»).

**1.3. Характеристика** **изделий и расходных материалов:**

Вспомогательные оборудования,изделия и расходные материалы для проведения испытаний текстильной продукции:

Параметры товаров, указанные в настоящем техническом задании, приведены для описания предмета закупки. Участник тендера может предложить товар с аналогичными (превосходящими) характеристиками, которые выполняют все цели и задачи, указанные в техническом задании с учетом целевого назначения.

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудований** | **Характеристика вспомогательных оборудований, изделий и расходных материалов** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Лампа с кодированным полым катодом, кобальт (Co) | **Предназначение:** Определение тяжелых металлов Кобальт –Со UzTR.148-008:2016, O`zTR.5-011:2017. Диаметр 38 мм | шт. | 1 |
| 2 | Лампа с кодированным полым катодом, хром (Cr) | **Предназначение:** Определение тяжелых металлов Хром-Cr UzTR.148-008:2016, O`zTR.5-011:2017Диаметр 38 мм | шт. | 1 |
| 3 | Эксикатор DN 300 | **Предназначение:** Сушка влажных образцов и хранение чувствительных к влаге веществ ГОСТ 3816-81.Высота: 433 ммВнутренний диаметр фланца: 332 ммВнешний диаметр фланца: 380±2 ммОбъем: 18,5 л | шт. | 1 |
| 4 | Аксессуары: для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости (типа Мартиндейл) | **Предназначение:** Определение устойчивости к истиранию и пиллингуемости. ГОСТ Р 51552-99, ГОСТ Р ЕН 388, ISO 12947-1, ISO 12945-1.Стандартные фетровые диски набор, 90мм в диаметре. Упаковка 24 штСтандартные фетровые диски набор, 140мм в диаметре. Упаковка 24 штСтандартные фетровые нетканые диски, 90мм в диаметре. Упаковка 24 штСтандартные фетровые нетканые диски, 140мм в диаметре. Упаковка 24штСтандартная абразивная ткань SM25. Набор 5 м длинаСтандартная абразивная ткань SM25. Кусок 1м.Стандартные диски из абразивной ткани. Диаметр 175мм. Набор 100штСтандартный пено материал. Куски размер 25х20 см. Набор 25 шт.Стандартные диски. Пена. Диаметр 38 мм. Набор 1000штФотостандарты для оценки пиллингуемости (3х4 трикотаж) EN-ISO 12945-2Фотостандарты для оценки пиллингуемости (3х4 ткань) EN-ISO 12945-2Фотостандарты для оценки пиллингуемости (6х4) общий наборШтамп для резки образцов (38 мм в диаметре)Штамп для резки образцов (90 мм в диаметре)Штамп для резки образцов (140мм в диаметре) | комп. | 1 |
| 5 | Фильтры из стеклянного микроволокна, круглые, Ø 90 мм, со связующими агентами  | **Предназначение:** Определение содержания формальдегида. ГОСТ ISO 17226-2-2011.Характеристики фильтров GF8 из стеклянного микроволокно со связующими агентами:Тип: круглые фильтрыДиаметр, мм: 90Связующий агент: неорганическийСтепень разделения, % (частицы NaCl размером <1 мкм\*): 99Время фильтрации по Гурлею, с: 12Вес, г/м²: 75Толщина, мм: 0,35Макс. температура, ºC: 500Упаковка: 100 шт. | упак. | 1 |
| 6 | Эксикатор  | **Предназначение:** Хранение и высушивание веществ под вакуумом при комнатной температуре ГОСТ 14236-81, ISO 6892-84, ASTM E8, DIN 50125.Материал - АкрилГабариты (ШхГхВ)- 435 x 331 x 380 ммРабочее пространство (ШхГхВ)- 220 x 240 x 260 мм(диапазон от 0 до -0,1 МРа)-1 штКраны (диаметр носика крана 9 мм)-2 штВозможное количество разделительных полок- 4 штРазделительные полки в комплекте с эксикатором-2 штВес- 16 кг | шт. | 2 |
| 7 | Стеклянный фильтровальный тигель вместимостью от 30 до 40 мл с размером пор встроенного спеченного дискового фильтра от 90 до 150 мкм. | **Предназначение:** Фильтрации продуктов ГОСТ ISO 1833-1-2011.Вместимость от 30 до 40 мл с размером пор встроенного спеченного дискового фильтра от 90 до 150 мкм | комп. | 2 |
| 8 | Вытяжной шкаф для лабораторий  | **Предназначение:** Безопасной работы в лаборатории с вредными летучими веществами, которые удаляются из камеры шкафа в систему вытяжной вентиляции ГОСТ 14236-81, ISO 6892-84, ASTM E8, DIN 50125.Применения для лабораторийВид вытяжка химреагентовКонфигурация на польныйДругие характеристики передней раздвижной створкой | комп. | 4 |
| 9 | Компрессор воздуха  | **Предназначение:** Подаче сжатого воздуха в различные пневматические инструменты, производственное оборудование, распылители воды или краски и т.Тип воздушныйПривод с электродвигателемПодвижность переноснойСмазка с масляной смазкойДругие характеристики баком, малошумныйДавление МАКС.: 800 000 Pa (116,03 psi)МИН.: 0 Pa (0 psi)Расход32 l/min, 37 l/min, 50 l/min,60 l/min (8,45 us gal/min)Мощность0,34 kW (0,46 hp) | шт. | 2 |
| 10 | Редуктор водородный  | **Предназначение:** Распределение газа под давлением.Газ: ВодородГабарит редуктора: БольшойВходное соединение: Гайка накидная СП 21,8х1/14 LHВыходное соединение: Резьба наружная М16х1,5 LHНаибольшая пропускная способность, м3/ч 80Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 20 (200)Максимальное рабочее давление газа на выходе, МПа (кгс/см2) 1,25 (12,5)Материал корпуса ЛатуньДиаметр ниппеля для присоединения рукава, 9 мм | шт. | 2 |
| 11 | Аргон сжатый, в баллонах ёмкостью 40 литров | **Предназначение:** в качестве газа-носителя. Аргон сжатый объем 40 литрСостояние газа сжатый. Качество ОСЧС баллонами должны представить**-Паспорт качества -**завод изготовителя и марка согласно по ТУГарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.Давления (при 20 0  --- МПа)Объем--- м3 | шт. | 2 |
| 12 | Газ ацетилен в баллоне | **Предназначение:** в качестве газа-носителя. Ацетилен сжатый. Газ ацетилен марки А 40 литрС баллонами должны представить-**Паспорт качества** -завод изготовителя и марка согласно по ТУГарантийный срок хранения ацетилена в баллонах - шесть месяцев со дня изготовления Давления (при 20 0 --- МПа)Объем--- м3 | шт. | 1 |
| 13 | Газ гелий в баллоне | **Предназначение:** в качестве газа-носителя. Гелий сжатый.Характеристики марка А 5,7 куб,40-литровТУ 20.11.11-001-37924839-2019 (99,999%)Количество в баллоне 5,7 м3. Марка 7.0С баллонами должны представить-**Паспорт качества** -завод изготовителя и марка согласно по ТУГарантийный срок хранения 2 годаДавления (при 20 0  --- МПа)Объем--- м3 | шт. | 2 |
| 14 | Азот газообразный 40 литров в баллоне | **Предназначение:** в качестве газа-носителя. Азот сжатый. Азот технический 99,6%, 40 л. Рабочее давление, МПа14,7. Высота, мм-1400, Диаметр, мм-219. Материал-Сталь 45, ДС баллонами должны представить-**Паспорт качества** -завод изготовителя и марка согласно по ТУ Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.Давления (при 20 0  --- МПа)Объем--- м3 | шт. | 2 |
| 15 | Водород сжатый, в баллонах ёмкостью 40 литров | **Предназначение:** в качестве газа-носителя. Водород сжатый. Водород, сжатый марки А 40 литрС баллонами должны представить-**Паспорт качества** -завод изготовителя и марка согласно по ТУГарантийный срок хранения 1 год со дня изготовленияДавления (при 20 0  --- МПа)Объем--- м3 | шт. | 1 |
| 16 | Манекен для одежды лабораторный | **Предназначение:** Измерение размеров. Манекен для одежды. ГОСТ 4103-82. анализ существующих способов получения исходной информации о форме поверхности фигуры человека | шт. | 4 |
| 17 | Трубки нержавеющий стали | **Предназначение:** Подача газа для хроматографов, диаметр 0,3 мм | метр | 120 |

|  |
| --- |
| *Допускается поставка аналогичной продукции (по аналогичным стандартам), не уступающим или превосходящей по качеству, техническим характеристикам и функциональным параметрам, а также, допускается отклонение от указанных технических требований и комплектации товаров, при условии получения положительного заключения технических специалистов ГУ «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества».* |

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЯМ, ИЗДЕЛИЯМ И РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ**

2.1. Основные технико-экономические, эксплуатационные показатели и технические и конструкторские требования – указаны в пункте 1.3. таблица № 1.

2.2. Требования по надежности - срок эксплуатации вспомогательных оборудований, изделий и расходных материалов должен быть указан в паспорте технического средства, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования - в соответствии с НТД и КД документации завода изготовителя.

2.4. Требования к материалам - в соответствии с НТД и КД документации завода изготовителя.

2.5. Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды – вспомогательные оборудования, изделия и расходные материалы для оборудования и комплектующие будут устанавливаться/эксплуатироваться в лаботраториях (закрытых помещениях с вентиляцией).

2.6. Требования к электропитанию –220 В. (работаюшие под электронапряжениями)

2.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике - в соответствии с НТД и КД документации завода изготовителя.

2.8. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции - в соответствии с НТД и КД документации завода изготовителя.

2.9. Требования к маркировке - в соответствии с НТД и КД документации завода изготовителя.

2.10 Требования к размерам и упаковке - товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке или таре (закрытая, герметичная) изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от механических и климатических воздействий при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

3.1. Лабораторные вспомогательные оборудования, изделии и расходные материалы должны поставляться в полном объеме со всеми комплектами, аксесуарами и др. Приемка с осуществляется входным контролем с проведением приемо-сдаточных испытаний и оформлением соответствующих актов в установленном порядке.

3.2. Товары должны соответствовать нормам и правилам, а также международным стандартам, действующим в Республике Узбекистан и должны иметь сертификаты соответствия и качества.

3.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров - сертификат качества завода-изготовителя или упалномоченного органа, происхождения, соответствия, упаковочный лист, сертификат о калибровке, технические паспорта, руководства по эксплуатации (на узбекском или на русском языке), руководство по техническому обслуживанию, ремонту, поиску и устранению неисправностей, информацию об эксплуатационных расходах и срока службы вспомогательных оборудований, изделий и расходных материалов согласно НТД производителя, каталог и комплект чертежей всех сборочных единицы и деталей.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

4.1. Перевозка осуществляется любым видом транспорта (кроме взрывоопасных и газов) в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид транспорта, с учётом требований безопасности и гарантий целостности/сохранности при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах от механических и климатических повреждений.

4.2. Транспортирование товара должно производиться в закрытом транспорте с соблюдением условий надежного его закрепления.

4.3. Требование к необходимости страхования товаров — Требуется

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

5.1. При хранении материалов должны быть уложены таким образом, чтобы не возникали деформация и ухудшение прямолинейности материалов (подкладок и накладок).

5.2. Вспомогательные оборудование, изделии и расходные материалы должны храниться в условиях, обеспечивающих сохранность от атмосферных осадков, от воздействия физических, механических, химических, биологических и иных факторов, способных привезти к их деформации.

**6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

6.1. Гарантийный срок эксплуатации лаботаторных вспомогательных оборудований, изделий и расходных материалов - не менее 12 месяцев (зависит от материалов-хим. реактив, специальных газов и др.) со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие вспомогательных оборудований, изделий и расходных материалов требованиям настоящего технического задания и его нормальную работу в течение гарантийного срока при соблюдении Заказчиком условий хранений, обеспечить выполнение шефмонтажа и включение изделии в работу.

6.3. Требованием к сроку хранения и гарантиям качества товаров, для аргона, газ ацетилен, газ гелий, газообразный азот, сжатый водород должны предоставит - Паспорт качества -завод изготовителя и марка согласно НТД:

1. Аргон в баллонах -гарантийный срок хранения — не менее 18 месяцев со дня поставки;

2. Ацетилена в баллонах гарантийный срок хранения — не менее 6 месяцев со дня поставки;

3. Газ гелий в баллонах гарантийный срок хранения — не менее 2 года со дня поставки;

4. Газообразный азот в баллонах гарантийный срок хранения — не менее 18 месяцев со дня поставки;

5. Сжатый водород в баллонах гарантийный срок хранения — не менее 1 год со дня поставки.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА**

7.1. Послегарантийное обслуживание - 12 месяцев. Сервисное обслуживание должно производится официальным дилером (представителем) или сервисными партнерами. Исполнителя на территории Республики Узбекистан.

**8. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ И ВВОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

8.1. Требования к шефмонтажу и к пуско-наладке. Шефмонтаж и пуско-наладочные работы должны проводиться Исполнителем в течение 30 дней: **(при необходимости по требованию заказчика в зависимости от категории изделия и сложности пусконаладки по КД)**

- для нерезидентов после таможенной очистки;

- для резидентов после момента поставки на территорию Заказчика.

8.2. Требования к обучению - по колличеству персонала заказчика, к которым закреплен по методами испытании. Обучение должно проводиться не более 30 дней после пуско-наладочных работ в лаборатории. Исполнителем, после обучения персонала, должны выдаваться сертификаты обучения или другие документы, свидетельствующие о квалификации сотрудников Заказчика. (**при необходимости по требованию заказчика в зависимости от категории изделия и сложности пусконаладки по КД**)

8.3. Другие сопутствующие услуги - исполнителям необходимо предоставить информацию об эксплуатационных расходах, закупаемых вспомогательных оборудований, изделиях и расходных материалах для проведения испытаний текстильной продукции.

**9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

9.1. В соответствии с правилами и нормами, действующими в Республике Узбекистан и международными стандартами.

**10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

10.1. В соответствии с правилами и нормами, правилам технической эксплуатации, а также международным стандартам, действующим в Республике Узбекистан.

**11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

11.1. Вспомогательные оборудования, изделия и расходные материалы должны быть разработаны, изготовлены, испытаны и поставлены в соответствии с последними изданиями соответствующих Международных норм, правил, стандартов и инструкций. Также, оборудования должны соответствовать высоким стандартам качества ISO 9001:2008.

11.2. Средства измерений должны воспроизводить единицы с необходимой точностью и должны откалиброваны, а являющиеся частью испытательного оборудования должны воспроизводить единицы с необходимой точностью, и должны быть откалиброваны с обеспечением метрологической прослеживаемости до Международной системы единиц SI (СИ) в соответствии с требованиями международных стандартов.

11.3. Наличие сертификатов о калибровке по системе ILAC MRA от Международных аккредитованных калибровочных организаций.

**12. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ**

12.1. Условия поставки:

**Для нерезидентов Республики Узбекистан** на условиях поставки CIP Namangan ИНКОТЕРМС до таможенного склада:

- для ж/д отгрузки станция «Раустан», код станции 741007;

- для автомобильной отгрузки: таможенный пунк

т 14010 «Наманган» ВЭД, г.Наманган, Раустан

- для авиаотгрузки; аэропорт г.Наманган.

**Для резидентов Республики Узбекистан** - г.Наманган, Юксалиш МФЙ. ул. Нурабод 7

Срок (период) поставки:

- для нерезидентов Республики Узбекистан - не более 180 дней со дня после открытия аккредитива;

- для резидентов Республики Узбекистан - не более 180 дней со дня открытия аккредитива.

**13. ТРЕБОВАНИЯ К НОВИЗНЕ**

13.1. Закупаемые вспомогательные оборудования, изделия и расходные материалы должны быть новыми, ранее не эксплуатированными, не снятыми с производства и сроком изготовления/производство не ранее 2023 года.

**14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

14.1. Поставщик может представить по своему усмотрению дополнительные материалы и данные в целях более полного освещения предмета предложения.

**Внесено:**

**Заместитель директора ГУ «UzTest» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Мадумаров**

**Начальник отдела**

**по координации лабораторий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Абдукодиров**

**Начальник отдела**

**по координации сертификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Хайридинов**

**Начальник испытательного комплекса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Хакимов**

**Начальник лабораторий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Самаритдинов**